…………………………….. ………………………

Nazwa i adres oferenta ( miejscowość , data )

**Formularz ofertowy**

1. W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę stołu do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota składamy ofertę na wykonanie powyższego zamówienia.
2. Dane Dostawcy:

Nazwa Dostawcy:………………………………………………………………………

Adres Dostawcy:……………………………………………………………………….

Telefon: ………………………….. Fax: ……………………..NIP:……………………..

E-mail:………………………………….

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** |
| **Lp** | **Wymagane parametry techniczno- jakościowe** | **Opis parametru**  **( tak/nie/opis)** |
| 1. | Producent /Firma |  |
| 2. | Typ/Model |  |
| 3. | Rok produkcji |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota |  |
| 5. | System jezdny, składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych gumowych stopek |  |
| 6. | Pozycja Pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu |  |
| 7. | Łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej |  |
| 8. | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką |  |
| 9. | Łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych |  |
| 10. | Rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu |  |
| 11. | Ergonomiczny desing |  |
| 12. | Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów w kolorze beżowym |  |
| 13. | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami |  |
| 14. | Stabilna stalowa rama, malowana proszkowo |  |
| 15. | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki |  |
| 16. | Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości |  |
| 17. | Personal Authorization System- zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu |  |
| 18. | Antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu |  |
| 19. | Wymiary ( dł. x szer.) ( cm) 205 x 69 |  |
| 20. | Ilość sekcji 5 |  |
| 21. | Kąt regulacji zagłówka ( ° ) -70/+40 |  |
| 22. | Kąt regulacji sekcji środkowej ( ° ) 0/+30 |  |
| 23. | Kąt regulacji sekcji nożnej ( ° ) -30/+85 |  |
| 24. | Regulacja wysokości ( cm) 51-99 |  |
| 25. | Maksymalne obciążenie ( kg) 225 |  |
| 26. | Zasilanie ( V/Hz) 230/50 |  |
| 27. | Dostawa i instalacja dermatoskopu na koszt dostawcy |  |
| 28. | Certyfikat CE i deklaracja zgodności |  |
| 29. | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych |  |
| 30. | Pełna instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim |  |
| 31. | Okres gwarancji > 24 miesiące |  |
| 32. | Dostarczenie pełnej Instrukcji Serwisowej |  |
| 33. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki w < 48 godz. |  |
| 34. | Dostępność części zamiennych min. 10 lat |  |

**Cena netto ………................**

**Podatek VAT ……………..**

**Cena brutto ……………….**

4. Oświadczamy, że

1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny ,a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia;
4. Potwierdzam termin dostawy stołu do masażu i rehabilitacji do dnia ……………..….;
5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
6. Gwarantujemy ….. miesięczną gwarancję i rękojmię.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………………………….

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Oferenta